## Slide 1
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
Учебная дисциплина
«ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
Лектор: доцент 43 кафедры Мышко В.В.
Лекция №1. Задачи и методы обработки экспериментальных данных.
Учебные вопросы:
Введение.
Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.
Задачи и методы обработки экспериментальных данных.

## Slide 2
Введение.
Одним из основных способов изучения окружающего мира, средством познания было и остаётся наблюдение.
Под наблюдением принято понимать целенаправленное восприятие свойств процессов и явлений.
Опираясь на результаты наблюдения, исследователь строит физическую модель новых процессов и явлений, выдвигает научные гипотезы, создаёт теории, принимает решения.
Наблюдение, как правило, сопровождается определённым преобразованием и регистрацией информации о свойствах наблюдаемого объекта.

## Slide 3
Введение.
Для повышения эффективности процесса наблюдения могут использоваться различные технические средства.
Наблюдение присуще любому эксперименту. Фактически, эксперимент – это и есть создание условий для наиболее эффективного наблюдения тех или иных свойств изучаемого объекта.
Поэтому каждый экспериментатор является в первую очередь наблюдателем. Учитывая большую, во многих случаях решающую роль эксперимента в современных науках, особенно в технических и экономических, можно утверждать, что понятие эксперимента является фундаментальным.

## Slide 4
Введение.
Эксперимент – это составная часть научного исследования или каких-то опытно-конструкторских работ, результатом которых является получение новых данных об исследуемом процессе.
Проблема извлечения информации из эксперимента относится к важнейшим проблемам всех отраслей научного знания.
Термин «эксперимент» имеет широкое толкование.
Эксперимент может быть:
активным;
пассивным.

## Slide 5
Введение.
Эксперимент называется активным, если имеет место целенаправленное воздействие на исследуемый процесс с целью всестороннего исследования его свойств.
Подача тестовых сигналов на входы технического устройства с целью определения его работоспособности является целенаправленным воздействием на процесс функционирования данного устройства.
Эксперимент называется пассивным, если производится только наблюдение за исследуемым процессом. Наблюдение может предполагать и различные измерения с целью накопления данных.
Так, объектами исследования в астрономии являются небесные тела. Очевидно, что за ними можно только наблюдать, производя определенные измерения. Какое-либо целенаправленное воздействие на них невозможно.

## Slide 6
Введение.
Обычно предполагается, что в процессе эксперимента исследуется некоторая сложная система, поведение которой описывается множеством входных и выходных параметров.
Поскольку поведение системы зависит от среды, параметры системы изменяются случайным образом (среда – субстанция неорганизованная). Эти особенности приводят к тому, что задачи извлечения информации, обработки и анализа данных по своей постановке являются вероятностно-статистическими.
Система
Среда
Среда

## Slide 7
Введение.
Данные эксперимента могут быть представлены количественно – числами, векторами или функциями.
Если данные не могут быть представлены количественно, а являются качественными характеристиками, высказываниями, утверждениями, то их обработку следует предоставить специалистам по различным логическим методам.
Математическими основами обработки экспериментальных данных являются:
- теория вероятностей;
- теория случайных процессов;
- математическая статистика.

## Slide 8
Введение.
Теория вероятностей позволяет строить и исследовать модели случайных событий, случайных явлений.
Теория случайных процессов позволяет обрабатывать данные, которые могут представляться случайными функциями.
Математическая статистика позволяет разрабатывать оптимальные алгоритмы обработки данных, планировать проведение экспериментов, проводить классификацию экспериментальных данных.

## Slide 9
Введение.
Вероятностные и статистические методы обработки данных используются в самых различных научных направлениях. К ним относятся:
  - статистическая теория управления;
  - статистическая теория связи;
  - теория надежности;
  - теория массового обслуживания;
  - эконометрика;
  - метеорология;
  - сейсмология и т.д.
Все эти самостоятельные направления исследований имеют как свои характерные особенности, так и общие закономерности обработки экспериментальных данных. В дисциплине «Обработка экспериментальных данных» рассматриваются только общие закономерности, они инвариантны (т.е. независимы) к физической , биологической, экономической или какой-то другой природе экспериментальных данных.

## Slide 10
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.
Задачей обработки данных во многих случаях является принятие решения относительно значений определённых параметров (величин), характеризующих изучаемые явления или процессы. Обозначим эти параметры a1, a2,..., am.
При этом возможны два случая. В первом из них непосредственно измеряются указанные величины. Это прямые измерения.
Во втором случае величины a1, a2,..., am непосредственно измерены быть не могут, а измеряются другие переменные x1, x2,..., xn, с которыми функционально связаны величины a1, a2,..., am :
(1)
Эти измерения называются косвенными.

## Slide 11
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.
Запишем выражение (1) в векторной форме
В общем случае функциональные связи (1) являются нелинейными. Если же схема косвенных измерений линейна, то имеет место соотношение
(2)
(3)
Или в векторной форме

## Slide 12
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.
Во многих случаях свойства объекта, над которым ставится эксперимент, изменяются с течением времени. Тогда, соответственно, вместо соотношений (2) и (3) можно записать:
при дискретных измерениях
при непрерывных измерениях
Предполагается, что непрерывные и дискретные измерения проводятся в моменты времени, лежащие внутри интервала [0, T], т.е. t  [0, T], ti  [0, T]

## Slide 13
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.
Результат измерения всегда содержит ошибку (погрешность), представляющую собой отклонение результата измерения от истинного значения. Ошибки принято разделять на систематические и случайные.
Систематические ошибки – это составляющие общей ошибки, вызываемые факторами, действующими одинаковым образом при многократном повторении одних и тех же измерений. Эти ошибки при повторных измерениях остаются неизменными или, если изменяются, то закономерно. Систематические ошибки, как правило, обусловлены погрешностями измерительных приборов (инструментальные ошибки) и несовершенством методов измерений (методические ошибки).

## Slide 14
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.
Случайные ошибки – составляющие общей ошибки, изменяющиеся случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины. Причиной случайных ошибок являются неконтролируемые факторы, проявление которых неодинаково в каждом измерении и которые заранее не могут быть учтены. Другими словами, случайные ошибки проявляются тогда, когда при измерениях имеют место случайные события. Объективно такие события при наблюдениях и измерениях происходят всегда, как бы ни повышалась «чистота» эксперимента.
Среди случайных ошибок особо следует выделить грубые ошибки (промахи). Их характер и причины существенно отличаются от характера других случайных ошибок измерений. Основная масса случайных ошибок появляется при исправно работающих средствах измерений и правильных действия экспериментатора. Причиной появления грубых ошибок являются неисправность приборов или неточность в работе экспериментатора.

## Slide 15
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.
В рамках изучаемой дисциплины рассматриваются методы обработки экспериментальных данных, содержащих случайные ошибки (исключая грубые)
Тогда при аддитивном учёте ошибок выражение для вектора экспериментальных данных принимает вид
Введем обозначение:
- вектор ошибок
(4)
при прямых измерениях :
При мультипликативном учёте ошибок:
(5)
при косвенных измерениях :
(6)
(7)

## Slide 16
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.
Процедура оценивания связана с получением оценок характеристик объекта. Под оценкой будем понимать приближённое значение оцениваемой величины, которое целесообразно принимать за её истинное значение.
Цель обработки данных эксперимента заключается в получении из них сведений о свойствах изучаемого объекта или процесса.
На заключительном этапе экспериментатор принимает решение относительно этих свойств.
Данное решение может быть связано, например, с оцениванием конкретных значений величин, характеризующих свойства объекта, а также с проверкой предположений о нахождении этих величин в определённых пределах, предположений о возможных законах распределения и т.д.).

## Slide 17
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.
Рис.1.1. Обобщённая модель обработки экспериментальных данных

## Slide 18
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.
Состояние (свойства) исследуемого объекта или процесса абстрагируется пространством ситуаций {E}.
Под E  {E} понимается абстрактный параметр, характеризующий ситуацию, т.е. состояние объекта.
Абстрактный параметр E может выражаться числом, функцией, функционалом, оператором, отношением, событием и т.п. Пространство ситуаций {E} при оценивании вектора A<m> представляет множество всех возможных его значений. Экспериментатора интересует истинное значение вектора A<m>.

## Slide 19
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.
В общем виде истинную связь обозначим соотношением X = N(E).
В процессе наблюдений регистрируется случайный вектор , который связан с вектором A<m> выражениями (4) – (7).
Случайные воздействия (помехи) , образующие пространство воздействий { }, искажают эту связь и она принимает вид

## Slide 20
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.
Множество { } всех значений , которые могут быть реализованы при всех возможных значениях E и , составляет пространство наблюдений.
Помехи генерируются источником стохастичности. Операция над параметром E и случайной величиной (процессом) , в результате которой формируется вектор , обозначена на схеме через
Информация о параметре E из вектора получается при его обработке
Статистическую процедуру преобразования над вектором обозначим через R( ).

## Slide 21
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.
Результатом преобразования величин и I является принятие решения о параметре E. Поэтому функцию R можно назвать решающей функцией.
Величина I характеризует всю совокупность априорной информации, которая используется в статистической процедуре совместно с результатами наблюдений . Эта информация известна до начала эксперимента.
Априорная информация I1, I2, I3, I4, I5, I6 может отражать определённые свойства пространства ситуаций, источника стохастичности, оператора N, пространства наблюдений, пространства решений и требований лица, принимающего решение.

## Slide 22
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.

## Slide 23
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.

## Slide 24
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.

## Slide 25
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.

## Slide 26
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.

## Slide 27
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.

## Slide 28
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.

## Slide 29
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.

## Slide 30
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.

## Slide 31
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.

## Slide 32
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.

## Slide 33
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.

## Slide 34
2. Обобщенная модель обработки экспериментальных данных.
При наиболее распространённой аддитивной ошибке модель непрерывного сигнала имеет вид
вектор оцениваемых параметров
полезная составляющая наблюдаемого сигнала
Характер полезной составляющей может быть использован как один из признаков для классификации моделей наблюдения. При этом можно выделить следующие типы полезных сигналов: детерминированный сигнал с неизвестными параметрами, случайный сигнал с известной функцией распределения (с точностью до параметров) и случайный сигнал с неизвестной функцией распределения (функция распределения может быть задана только классом распределений).

## Slide 35
3. Задачи и методы обработки экспериментальных данных.
Основная цель обработки экспериментальных данных состоит в получении определённых сведений об исследуемом объекте (процессе, явлении). Особенности процесса обработки определяются характером решаемых задач и объёмом информации, получаемой в ходе эксперимента. По указанным признакам обработка может быть первичной и вторичной.
Задачами первичной обработки являются:
- выделение полезного сигнала на фоне помех (шумов);
- сжатие данных;
- приведение данных к системе измерений, пригодной для дальнейшей обработки или отображения.
Наиболее характерной операцией выделения полезного сигнала является устранение грубых ошибок.

## Slide 36
3. Задачи и методы обработки экспериментальных данных.
Задачи вторичной обработки могут быть распределены в две группы.
Первая группа задач сводится к построению математических моделей реальных процессов и явлений.
Вторая группа – к анализу таких моделей.
Математическая модель – это абстрактное информационное отражение реального процесса или явления на языке математики.
В кибернетике (как технической, так и экономической) и теории управления процедура построения математических моделей объектов управления по результатам наблюдения их входных и выходных процессов называется идентификацией.

## Slide 37
3. Задачи и методы обработки экспериментальных данных.
Параллельно с теорией идентификации в кибернетике развивается теория распознавания образов, которая также связана с проблематикой построения математических моделей по результатам обработки экспериментальных данных.
Распознавание образов представляет собой задачу обработки данных, в процессе которой делается вывод о принадлежности распознаваемого образа к определённому классу. Этот класс и определяет вид искомой модели.

## Slide 38
3. Задачи и методы обработки экспериментальных данных.
Наиболее типовыми задачами построения математических моделей на основе статистических методов являются задачи:
оценивания параметров (например, параметров законов распределения случайных объектов);
оценивания неизвестных функциональных зависимостей (например, законов распределения);
проверки гипотез;
построения уравнений регрессии;
распознавания образов.
В задачах анализа моделей производится оценка влияния множества факторов на конечный результат и выбор наиболее важных факторов, а также исследуется структура экспериментальных данных и построенных на их основе математических моделей.

## Slide 39
3. Задачи и методы обработки экспериментальных данных.
Классификация задач обработки экспериментальных данных